货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

- 一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂机 | - 名称:分体壁挂式空调 2、参考型号:SNJ-26GW 3、制冷量:制冷量≥2.6kW,制热量≥4.5kW,220V 4、含支架，运输、安装调试 | 7 | 台套 | 安装地点： 办公室7台套 |
| 2 | 壁挂机 | - 名称:分体壁挂式空调 2、参考型号:SNJ-35GW 3、制冷量:制冷量≥3.5kW,制热量≥5.0kW,220V 4、含支架，运输、安装调试 | 45 | 台套 | 安装地点：1#老年公寓20台套；2#老年公寓17台套；办公楼8台套； |
| 3 | 柜机 | - 名称:分体柜式空调 2、参考型号:SNJ-72LW 3、制冷量:制冷量≥7.2kW,制热量≥10.0kW,220V 4、含支架，运输、安装调试 | 4 | 台套 | 安装地点： 办公楼4台套； |
| 4 | 直流变频风管机（一拖一） | - 名称:一拖一风管式空调 2、参考型号:SNJ-D35T2W 3、制冷量:制冷量≥3.5kW,制热量≥5.0kW,220V 4、含线控开关、空调支架，运输，搬运、安装调试等 | 8 | 台套 | 安装地点： 2#老年公寓8台套 |
| 5 | 直流变频风管机（一拖一） | - 名称:一拖一风管式空调 2、参考型号:SNJ-D51T2W 3、制冷量:制冷量≥5.0kW,制热量≥7.5kW,220V 4、含线控开关、空调支架，运输，搬运、安装调试等 | 124 | 台套 | 安装地点：1#老年公寓60台套；2#老年公寓50台套；办公楼14台套； |
| 6 | 直流变频风管机（一拖一） | 1、名称:一拖一风管式空调 2、参考型号:SNJ-D72T2W 3、制冷量:制冷量≥7.2kW,制热量≥10.0kW,220V 4、含线控开关、空调支架，运输，搬运、安装调试等 | 38 | 台套 | 安装地点： 办公楼38台套； |
| 7 | 直流变频风管机（一拖一） | 1、名称:一拖一风管式空调 2、参考型号:SNJ-D120T2W 3、制冷量:制冷量≥12kW,制热量≥16.0kW,220V 4、含线控开关、空调支架，运输，搬运、安装调试等 | 2 | 台套 | 安装地点： 办公楼2台套 |
| 8 | 多联机组四面出风室内机 | 1.名称:四面出风嵌入式风机 2.型号:SNJ-D36Q4 3.规格:制冷量=3.6kW，制热量=4.0kW,220V 4.运输，搬运 | 1 | 台 | 安装地点： 办公楼；采用一拖四多联机组 |
| 9 | 多联机组四面出风室内机 | 1.名称:四面出风嵌入式风机 2.型号:SNJ-D140Q4 3.规格:制冷量=14.0kW，制热量=16.0kW,220V 4.运输，搬运 | 3 | 台 |  |
| 10 | 多联机组室外机 | 1.名称:商用多联机组室外机 2.型号:SWJ-560WM/A 3.制冷量=56kW,制热量=62.5kW,380V 4.运输、吊装 | 1 | 台 |  |
| 11 | 多联机组四面出风室内机 | 1.名称:四面出风嵌入式风机 2.型号:SNJ-D125Q4 3.规格:制冷量=14.0kW，制热量=16.0kW,220V 4.运输，搬运 | 18 | 台 | 安装地点：辅助用房，多联机组配置情况详见施工图 |
| 12 | 多联机组风管式室内机 | 1.名称:四面出风嵌入式风机 2.型号:SNJ-D56T2 3.规格:制冷量=3.6kW，制热量=4.0kW,220V 4.运输，搬运 | 4 | 台 |  |
| 13 | 多联机组室外机 | 1.名称:商用多联机组室外机 2.型号:SWJ-1010WM/A 3.制冷量=101.0kW,制热量=112.0kW,380V 4.运输、吊装 | 1 | 台 |  |
| 14 | 多联机组室外机 | 1.名称:商用多联机组室外机 2.型号:SWJ-785WM/A 3.制冷量=78.5kW,制热量=87.5kW,380V 4.运输、吊装 | 2 | 台 |  |
| 15 | 空调设备安装、辅材及末端配件 | 包括但不限于：抗震支架、空调室内外机设备安装、调试空调冷媒管采购及安装（含保温）、分歧器风口、风管、空调配套管线、冷凝水管、面板、遥控开关、开孔、检修口、检修孔、室外机基础，去磷紫铜管、冷凝水管、碳钢通风管道、消声静压箱、调节阀、防火阀、百叶风口、散流器、分歧管、线控器、信号线等与本项目有关的所有辅材的采购安装及脚手架搭拆、管道绝热、支架除锈刷漆、工程系统检测、检验等与本项目有关的服务。 | 项 | 1 |  |
| 16 | 说明 | 1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。 2、安装位置：安庆经开区养老服务中心1#、2#老年公寓，办公楼及辅助用房。 3、本次采购最高投标限价：人民币壹佰玖拾壹万捌仟肆佰玖拾壹元整（￥1918491.00元） |  |  |  |

注：本项目采用固定总价合同。以上货物报价包括设备及相关辅材的的价格、包装费、运输费、安装费、设备运至采购人指定地点后的保管费、质量保修期内的维护费用、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验、税费、为采购人的人员培训费、售前及售后服务费、企业管理费、利润、中标服务费、评委费以及所有不可预见的全部相关费用。投标人应对本项目实际发生的各种费用做出正确判断，体现在报价中，如有遗漏视为投标人对采购人的优惠。投标人应结合本工程行业相关规范及现场实际情况，综合考虑完成该项目的所有工序所需的全部费用进行综合报价，项目实施过程中不予办理任何形式费用的增加（设计变更除外）。