# 供应商须知

注：如供应商须知前附表与本部分对同一内容的规定不一致，以供应商须知

前附表的规定为准。

一、供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内容 、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场踏勘 | - ☑自行踏勘 - □集中组织 - 时间： 年 月 日 时 分 - 地点： 天柱山东路皖江华府东苑。 - 现场踏勘联系人及联系电话：吴志斌 18105562098 - 备注：如供应商未参加采购人统一组织的现场踏勘， 视同放弃现场踏勘，由此引起的一切责任由供应商自行承担。 |
| 2 | 询问截止时间 | 年 月 日 时 分 |
| 3 | 包别划分 | - ☑不分包 □分为 个包 - 供应商参加多个包竞价的成交包数规定： |
| 4 | 竞价保证金 | - 是否要求供应商递交投竞价保证金： - ☑不要求 - □要求 - （1）竞价保证金的金额：人民币 / 万元整； - （2）竞价保证金的形式：银行电汇、银行转账、网银支付。 - 供应商须在竞价截止时间前（以到账时间为准）从供应商基本账户缴至以下账户，不得采用现金，供应商在缴纳竞价保证金时须在汇款用途或摘要栏上注明所投项目名称（此处可简写）。 |
| 5 | 其他不予退还竞 价保证金的情形 | - （1）供应商在提交竞价文件截止时间后撤回竞价文件的； - （2）供应商在竞价文件中提供虚假材料的； - （3）除因不可抗力或竞价文件认可的情形以外 ，成交供应商不与发包人签订合同的； - （4）供应商与发包人、其他供应商或者代理机构恶意串通的； - （5）供应商须知前附表中规定的其他不予退还竞价保证金的情形。 |
| 6 | 竞价有效期 | 90日历天 |
| 7 | 竞价现场提交的 其他材料要求 | / |
| 8 | 竞价响应文件提 交截止时间 | 详见竞价公告 |
| 9 | 竞价时间 | 详见竞价公告 |
|  | 竞价地点 | 详见竞价公告 |
| 10 | 评审方法 | 最低评标价法 |
| 11 | 确定成交候选人 和成交供应商 | 评审委员会推荐成交候选人的数量：3 家 |
|  |  | 确定成交供应商： □采购人委托评审委员会确定 ☑采购人确定 |
| 12 | 履约保证金 | 是否要求成交人提交履约保证金： □不要求 ☑要求 （1）履约保证金的金额：成交合同金额的 10%； （2） 履约保证金的形式：可以为银行转账、银行电汇； 银行保函、担保机构担保、保证保险。 （3）提交时限：成交人在合同签订前应按竞价文件要求提交履约担保。 （4）收取单位：安庆皖江高科创业服务有限公司 （5）退还时间：履约期结束后15个工作日内。 |
| 13 | 异议递交方式、接 收部门、联系电话 和通讯地址 | 递交方式 ：书面形式 接收部门：安庆皖江高科创业服务有限公司 联系电话：0556-5422008 通讯地址： 皖江大道孵化园区B1#楼4楼404 |
|  | 投诉递交方式、接 收部门、联系电话 和通讯地址 | 递交方式 ：书面形式 接收部门：安庆皖江高科创业服务有限公司 联系电话： 0556-5422008 通讯地址： 皖江大道孵化园区B1#楼4楼404 |
| 14 | 其他内容 | 1.响应文件一正二副，正副本不同，以正本为准。（供应商成交后提供一份已盖章的电子版响应文件） |
| 15 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起13个月。 |
| 16 | 采购人提供的资料 | ☑竞价文件 |

- 供应商须知正文

- 1.采购方式及定义

1.1 本次采购采用竞价方式，本次竞价文件仅适用于本竞价公告中所述项目。

- 1.2 合格供应商

（1）满足本项目供应商的资格条件的规定；

（2）满足本项目实质性条款的规定。

- 1.3 费用承担

供应商应自行承担所有与参加采购项目有关的费用，无论竞价过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 2 竞价文件

- 2.1 竞价文件包括下列内容：

1、   竞价公告

2、   供应商须知

3、   采购需求

4、   竞价响应文件格式

2.2 竞价文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

- 2.3 现场踏勘及相关事项见供应商须知前附表。

2.4 供应商应认真阅读竞价文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

- 3.竞价文件的澄清与修改

3.1 供应商如对竞价文件内容有疑问 ，须在供应商须知前附表规定的询问截止时间前以书面形式向采购人提交。

3.2 采购人可主动地或在解答供应商提出的问题时对竞价文件进行澄清或者修改 ，澄清或修改的内容作为竞价文件的组成部分，对供应商起约束作用。

3.3 任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购人书面通知，均作无效处理，不得作为竞价文件的组成部分。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.4 对于没有提出询问又参与了本项目竞价的供应商将被视为完全认同本竞价文件。

- 4.竞价范围及竞价文件中标准和计量单位的使用

4.1 项目有分包的，供应商可参与竞价文件其中某一个或多个分包的竞价，成交包数详见供应商须知前附表中规定。

4.2 无论竞价文件中是否要求，供应商所承担的货物和服务均应符合国家强制性标准。

4.3 供应商与采购人之间与竞价有关的所有往来通知、函件和竞价文件均用中文表述。供应商随竞价文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时 ，以中文为准。

4.4 除竞价文件中有特殊要求外，竞价文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 5.竞价响应文件构成

5.1 供应商应完整地按竞价文件提供的竞价响应文件格式及要求编写竞价响应文件，具体内容详见本项目第五章竞价响应文件格式的相关内容。

- 5.2 上述文件应按照竞价文件规定的格式填写、签署和盖章。

- 6.报价

6.1 供应商的报价应包含满足本次采购需求的所有费用（（包括但不限于：人工费、材料费、交通费、培训费、印刷费、管理费、保险、税金等）。

6.2 供应商应仔细阅读竞价文件，了解拟竞价合同段的全部内容。供应商的报价应是在满足竞价文件约定的合同履行期限、服务技术要求等，完成项目范围内的全部工作内容的价格。

6.3 除非采购人对竞价文件予以修改 、更正 ，否则供应商应按采购人提供的竞价文件进行报价。

- 6.4报价内容不一致的确认

6.4.1若大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，报价清单汇总与报价表不同，以报价表为准；

6.4.2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总报价为准，并修正单价。

6.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价应采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其委托代理人签字，但不得超出竞价文件的范围或者改变竞价文件的实质性内容。经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其竞价无效。

6.5 本项目不接受恶意不平衡报价，不保证最低价成交。

6.6 报价高于最高限价的竞价响应无效。

6.7 若大写金额和小写金额不一致的 ，以大写金额为准。

- 7.竞价保证金

7.1 供应商应提交供应商须知前附表中规定的竞价保证金，并作为其竞价文件的一部分。供应商未按规定提交竞价保证金，其竞价文件将被认定为响应无效。

7.2 竞价保证金缴纳人名称与供应商名称应当一致。除非竞价文件另有规定，分公司或子公司代缴竞价保证金，视同名称不一致。竞价保证金缴纳人名称与供应商名称不一致的，其竞价文件将被认定为响应无效。

7.3 联合体参加竞价的 ，可以由联合体中的一方或者共同提交竞价保证金。以一方名义提交竞价保证金的，对联合体各方均具有约束力。

7.4 采购人将在成交通知书发出后三个工作日内退还未成交供应商的竞价保证金 ，在采购合同签订后三个工作日内退还成交供应商的竞价保证金；

7.5 因供应商自身原因导致无法及时退还的 ，采购人不承担相应责任。

- 7.6 有下列情形之一的，竞价保证金不予退还：

（1）供应商在提交竞价文件截止时间后撤回竞价文件的；

（2）供应商在竞价文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞价文件认可的情形以外 ，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

（5）供应商须知前附表中规定的其他不予退还竞价保证金的情形。

- 8.竞价有效期

8.1 竞价有效期为从竞价响应文件提交截止之日算起的日历天数 ，竞价有效期详见供应商须知前附表。

8.2 在竞价有效期内，供应商的竞价保持有效，供应商不得要求撤销或修改其竞价文件。竞价有效期不满足要求的响应，其竞价文件将被认定为响应无效。

8.3 为保证有充分时间签订合同 ，采购人可根据实际情况 ，在原竞价有效期截止之前，要求供应商延长竞价有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其竞价文件。供应商也可以拒绝延长竞价有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 9.竞价响应文件的制作

- 9.1 本项目竞价响应文件的制作应满足以下规定：

（1）在第五章“竞价响应文件格式 ”中要求加盖供应商盖章处，供应商均应加盖供应商公章。联合体参加竞价的，除联合协议及竞价文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，竞价响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位公章。

- 9.2 竞价现场提交的其他材料要求详见供应商须知前附表。

- 10.竞价响应文件提交截止时间

10.1 供应商应在供应商须知前附表中规定的竞价响应文件提交截止时间前，在规定地点提交竞价文件。

10.2 采购人延迟竞价文件提交截止时间的。在此情况下，采购人和供应商受竞价响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 11.竞价响应文件的提交、修改与撤回

11.1未按下述第（2）和第（3）条规定要求提交的响应文件，将不被接受。

（1）响应文件正本和副本均需装订成册并标明页码，不宜采用活页或容易拆解的装订形式。

（2）供应商应将响应文件的正本和副本密封完好。

（3）密封袋上应写明：项目名称、供应商名称（加盖供应商公章）。

11.2供应商在竞价响应文件提交截止时间前，可以补充、修改或者撤回竞价响应文件。

11.3在竞价响应文件提交截止时间后，供应商不得做任何修改。

- 12.竞价项目评审委员会

12.1 本项目将依法组建评审委员会。

12.2 评审委员会根据竞价文件的规定对竞价响应文件进行评审，推荐成交候选人，编写评审报告。

- 13.竞价响应文件的评审

13.1 采购人将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织竞价。

- 13.2 竞价采用最低评标价法评审。

最低评标价法，是指竞价响应文件满足竞价文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选人的评审办法。

- 13.3 评审委员会评审程序如下：

13.3.1 初审。评审委员会对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应竞价文件要求的将导致竞价响应无效。（实质性响应包括但不限于对服务要求的响应）

13.3.2 报价评审。评审委员会按照最低评价法对供应商的报价进行评审。

13.4 供应商或其授权代表对竞价过程有异议，以及认为采购人工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。

- 14.成交候选人的推荐原则及标准

14.1 评审委员会依据本项目竞价文件规定，按照报价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。报价相同的，则由采购人采取随机抽取方式确定。

15.确定成交候选人和成交供应商

15.1 评审委员会按照报价由低到高的顺序和供应商须知前附表中规定确定成交候选人，并标明排列顺序。排名第一的成交候选人经采购人或采购人授权的评审委员会确定为成交供应商后，由采购人在指定媒介上予以公告。

- 16.成交结果公告

16.1 为体现“公开、公平、公正”的原则，竞价结束后，采购人须在项目竞价公告发布媒介上发布成交结果公告，公告期限不得少于3个工作日。

16.2 成交结果公告内容应当包括采购人的名称、地址、 联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额等内容。

- 17.成交通知书

17.1 采购人发布成交结果公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

17.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出 以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

- 17.3 成交通知书是合同的组成部分。

- 18.履约保证金

18.1 成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。

18.2 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，采购人可确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展竞价活动。

- 19.签订合同

19.1 采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起 30 日内签订合同。

19.2 竞价文件、竞价响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

19.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 20.异议与投诉

20.1 供应商或利害关系人认为竞价活动存在问题的，对发包文件的异议，应在竞价文件提交截止至少1日前向采购人提出异议，采购人1日内作出答复，若异议造成竞价文件实质性变更的，应相应延长竞价文件提交截止时间；对成交结果的异议，应在成交结果公示期间向采购人提出，采购人2 日内作出答复，若异议成立，采购人应重新组织竞价活动；

20.2 异议人对异议答复不满意或采购人未在规定时间内答复的，可向发包监督小组进行投诉。投诉成立的，采购人应重新组织竞价活动。对于异议人（投诉人）无证据资料或未按规定提出的异议（投诉）采购人（发包监督小组）可以不予受理。

20.3 异议、投诉接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。

- 21.需要补充的其他内容

# 采购需求

1、本采购需求中提出的服务需求仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评审认可，若无优化可不另外提供服务方案，将视为完全响应。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 本项目维保费按半年一次支付，付款期末次月支付上一周期维保服务费，若有扣除维保费情况付款期末次月3 日前将上一年度的扣除维保费依据明细复印件通报维保单位，支付保证金时扣除相应金额。 |
| 2 | 服务地点 | 安庆市经开区天柱山路567号皖江华府小区 |
| 3 | 合同履行期限 （即服务期限） | 自签订合同后13个月 |
|  | …… | …… |

- 二、项目概况

- 安庆市皖江皖江华府小区项目总建筑面积 167508.31平米，本次招标容主要包括对综合办公楼、地下车库、住宅楼、沿街商业房、消防机房、小区其他住宅楼设施等（本部分不单独计费，视为已包含在总费用当中）的消防设施维保及培训服务。本项目消防系统至今已经进行了消防专业检测，各项消防系统联动正常，各项指标符合高层建筑防火、灭火，及住宅防火要求。采购人委托供应商管理的范围主要包括对皖江华府小区进行消防设施维保，消防年检工作。

- 三、服务需求

- （一）消防设施清单

以下清单内的设备无数量，只有项目内容，供应商可在竞价前自行进场现场踏勘，踏勘后做出理性的判断和估价。供应商自行负责在踏勘现场发生的人员伤亡和财产损失。成交后签订合同时和供货安装过程中，供应商不得以不了解或不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔的要求。

| 序号 | 设备名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾显示盘 | 台 |
| 2 | 电梯模块 | 台 |
| 3 | 排烟机 | 台 |
| 4 | 送风机 | 台 |
| 5 | 湿式报警阀 | 台 |
| 6 | 室外消火栓 | 台 |
| 7 | 干粉灭火器 | 具 |
| 8 | 消火栓泵 | 台 |
| 9 | 喷淋泵 | 台 |
| 10 | 补水泵 | 台 |
| 11 | 消防水炮 | 台 |
| 12 | 超细干粉球 | 个 |
| 13 | 干粉报警主机 | 台 |
| 14 | 水泵接合器 | 台 |
| 15 | 感烟探测器 | 个 |
| 16 | 感温探测器 | 个 |
| 17 | 手动报警按钮 | 个 |
| 18 | 消火栓按钮 | 个 |
| 19 | 室消火栓 | 套 |
| 20 | 消防 | 个 |
| 21 | 消防广播音箱 | 个 |
| 22 | 水流指示器 | 个 |
| 23 | 信号阀 | 个 |
| 24 | 喷淋头 | 个 |
| 25 | 疏散指示 | 只 |
| 26 | 压力开关 | 个 |
| 27 | 讯响器 | 个 |
| 28 | 末端试水装置 | 套 |
| 29 | 排烟阀 | 个 |
| 30 | 排烟防火阀 | 个 |
| 31 | 送风阀 | 个 |
| 32 | 照明配电箱 | 个 |
| 33 | 应急照明箱 | 只 |
| 34 | 消防自救卷盘 | 套 |
| 35 | 消防自救缓降器 | 套 |
| 36 | 液位显示器 | 套 |

（二）消防设施维保及消防值班服务内容及标准

1.本次建筑消防设施的维修保养围包括以下内容：

1.1建筑防火分隔和安全疏散设施；

1.2火灾自动报警系统；

1.3消防给水设施；

1.4消火栓系统；

1.5自动喷水灭火系统；

1.6配电室超细干粉灭火系统；

1.7消防电气和通讯设施；

1.8防排烟设施；

- 1.9消防电梯；

- 1.10移动式灭火器材（详见建筑消防设施名录）

2.维护保养工作标准

2.1火灾自动报警系统

- 2.1.1消防主机及联动柜：每定期测试接地及接线情况并测试报警及联动功能情况。

2.1.2消防广播柜：每定期播放消防广播并测试接地、接线情况。

2.1.3各级报警控制器：每定期测试与主机联动情况。

2.1.4火灾报警探测器：每抽查测试报警器性能。

2.2自动灭火系统

2.2.1水源及供水装置：每三个月测试水泵一次，检查增压设施及水泵接合器的工作状态，每检

查消防水池的水源状况。

- 2.2.2湿式报警器：每定期检查压力表的水压情况，压力开关及水力警铃的灵敏程 度，每三个月

- 进行一次末端放水，测试检查水流指示器的报警情况。

2.2.3各类喷头：每检查喷头的完好程度，确保其处于正常工作状态。

2.2.4配电室超细干粉灭火系统每月检查一次。

2.3消防栓系统

2.3.1消防水泵：每三月进行一次模拟启动，试验并检查压力表的放水阀门是否正常。

2.3.2室外消火栓：每定期检查室外消火栓状态。

- 2.3.3室消火栓箱：每全面检查，箱设施 （水枪、水带、水喉等）是否齐全并进行试水测试。

- 2.2.4每六个月对管网阀门等进行维护 （包括上油、除锈等）。

- 2.4防排烟系统

2.4.1各类风机 （排烟、送风、新风）：每月进行手动、联动启停实验。

2.4.2各类防火、排烟及送风阀：每两个月定期全面检查其开启、关闭灵敏度。

2.4.3联动装置：每两个月模拟实验其接受和应答信号的工作状态。

2.5防火卷帘及防火门

2.5.1防火卷帘：每两个月检查其手动和联动升降灵敏程度。

2.5.2防火门：每月定期检查防火门的开闭状态，闭门器和防火门锁是否处于正常工作状态。

- 2.6电器通信系统

2.6.1每两个月全面检查一次设备的完好程度，并进行断电实验（含照明、疏散指示等）。

2.6.2每月抽查消防的通信性能，并模拟火灾事故广播。

2.7各分系统检查发现的问题，要及时解决，并做好书面记录，每月填报《建筑消防设施维护保养

报告书》乙方确保设施完整运行，通道畅通，遇紧急情况迅速组织业主撤离，保证业主人身安全。

3.工作要求

3.1成交人应认真贯彻有关消防法律、法规和技术规，遵守科学和职业道德规，依法开展建筑消防

设施维修保养业务；保证维修保养后的建筑消防设施质量满足相关标准要求，并定期无偿为采购人

值班或管理人员进行专业技术培训。

3.2成交人负责服务区的消防设施的运行管理，确保发挥消防设施应有的消防作用。消防设施发

生火警报警或故障时，成交人拟派人员应2小时内到达火警或故障现场，查明原因并采取正确有效的措施排除故障，确保24小时消防设施运行正常。

3.3发现消防设施存在问题和故障及时修复，并承担违规操作造成故障和不及时通知维修发生的责

任。成交人在维修保养过程中未经采购人允不得随便更改相关设备的技术参数。不应擅自关停消防

设施。维修期间确需暂时停用消防系统的，必须报经采购人消防安全责任人批准；故障排除后要进

行相应功能试验并报经采购人消防安全管理人检查确认；维修情况要如实记入《建筑消防设施故障

维修记录表》。遇火情，因处理不当或不及时造成业主损失或扩大损失，根据损失情况承担相应责

任，并妥善处理事后工作。

3.4按照有关规定对消防设施进行值班检查、巡查、检测，每月承担维修保养的建筑消防设施全面

维修保养和检查一遍，每季度对消防设施进行一次全面检测，保证全部设备正常运行，并于每月25

日前向采购人出具《建筑消防设施维修保养报告书》，当成交人定期保养检测采购人的消防设施时

必须有采购人派人跟进并签字确认，否则采购人不予承认，并扣除当月维保金。

3.5维修保养合同期，如遇相关消防部门检查，成交人在接通知后要无条件及时现场跟进，并负责

检查出的问题进行整改，保证最终通过消防部门的检查验收。不能及时到达现场或未及时整改，未

通过消防部门的检查验收，采购人有权从维保金扣除1000元以上的违约金或终止合同。

3.6消防系统的故障界定，由成交人确认故障点，经双确定认可(以报告书的形式)维修更换的设备、配件费用。200元以下配件由成交人承担，成交人提供的产品应符合标准，有合格证，必须由采购人验收确认后可使用。在搬运安装过程中所造成的损失，由成交人承担。维修更换的设备、配件保修期为一年，在保修期出现质量问题，负责包修包换。维修费的付款式:随维保服务费同期支付。对所有确需更换的，提出建议，经业主同意更换后，应出示更换部件报废证明。

3.7成交人应配合采购人制订火灾疏散应急预案，并定期(一年不少于一次)指导业主组织预案演练和学习。

3.8成交人应当积极配合业主人员的监督检查，并在接到业主检查通报后的3日将相关责任人员

的处理措施落实以书面形式反馈至业主。

3.9成交人根据需要储备一定数量的建筑消防设施易损件或与有关产品厂家、供应商签订相关合

同，以保证供应。

3.10履行消防知识的宣传，组织消防安全技能培训，紧急情况下疏散引导业主有序离开险境，避免消防险情。

3.11 对消防设施故障零部件提供临时备件。

- （三）作业要求

1.建立建筑消防设施故障报告和故障消除的登记制度。发生故障，维保单位应当及时组织修复。因故障、维修等原因，需要暂时停用的，应当采取有效措施确保安全。

2.建筑消防设施测试检查记录表和年度检验报告，应由操作人员和采购人的消防安全责任人或者消防安全管理人签字认可。

- （四）其他说明

1.本项目服务期间成交人若不能严格执行合同，采购人有权终止合同并取消其服务资格，由此产生的一切后果由成交人方负责。

2.消防设施年检的改造、更新费用，由采购人另行承担。

3.成交人每月需提供月度维护保养工作报告，以及每年二次对全系统状态的测试评估报告，分别于每年6月和12月末提供。

4.成交人消防维保值班人员，需保持半年相对稳定。

5.成交人所使用的工具、材料和设备符合有关安全、环保等标准、规要求，且应合格。

6.本维保项目不得转包。成交人若达不到采购人要求的服务标准，采购人有权与其解除合同。

7.根据项目消防设施运行情况，如需年终进行评估，成交人应积极配合，费用由采购承担。

8.合同执行过程中因成交人造成的物品损坏由维成交人负责赔偿；成交人的人员的一切人身伤害及伤亡事故由成交人负责赔偿，采购人不承担任责任。

9员工食宿由成交人自理。

10.所有的消防安全问题均由成交人负责。

11.消防管理用房在皖江华府小区12#楼1楼 。

12.因技术原因或成交人维保不当而影响使用，由成交人负责承担一切损失。

- ★ （五）其他要求

1.提供应急响应到达时间的承诺（如发生火警报警或故障时的应急响应时间，格式自拟）。

2.供应商拟派人员中至少有2人具备中级及以上消防设施操作员证书，响应文件中提供证书复印件或扫描件或影印件，并加盖供应商公章。

# 竞价响应文件

正本/副本

项目名称

供应商：  （单位公章）

年     月     日

- 一、报价表格式

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 竞价范围 | 全部 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币小写： 元 人民币大写： 元 |
| 响应服务期限 （即合同履行期限） |  |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ |
| 是否响应服务地点 | 是□ 否□ |
| ... |  |
| 备注说明 |  |

供应商盖章：

日期：

注：

1.本表内容包括了竞价文件要求提供的全部内容的所有费用。

2.特殊事项在备注中注明。

3.报价表中大写金额与小写金额不一致的， 以大写金额为准。

- 二、服务报价清单及服务要求响应表

服务报价清单

| 序号 | 服务项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

服务需求及技术要求响应表

| 序号 | 服务需求及技术要求内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商必须将自己所投服务真实、准确地填入以上表格中。

2.供应商必须根据自己所投服务与“服务要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足）。

三、资格证明资料

（供应商可自行制作格式）

供应商应根据竞价公告中的“供应商资格要求 ”，提供相关证明材料，证明材料一般使用复印件或影印件。

包括但不限于以下证明资料（消防维保资质网站截图、应急响应时间到达承诺书、2人或以上中级消防设施操作员证书等）：

（1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照复印件；

（2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书复印件；

（3）供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件复印件；

（4）供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照复印件；

（5）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证复印件。

- 四、竞价响应函

致：某采购单位

根据贵方的竞价公告 ，我方兹宣布同意如下：

1.我方已详细审阅全部竞价文件，包括竞价文件的澄清或修改（如有）、参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次竞价文件，并对竞价文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

2.一旦我方成交，我方将严格履行合同约定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成服务，并通过采购人验收。

3.我方保证按照本项目竞价文件要求提交响应文件。

4.我方愿意提供贵方可能另外要求的、与竞价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方保证在规定的时间内按竞价文件规定的方式、金额向采购人提交履约担保。

6.我方同意所提交的竞价响应文件在竞价文件规定的有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞价响应文件以及竞价文件、竞价文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

9.我单位无以下不良信用记录情形：

①被人民法院列入失信被执行人；

②被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

③被税务部门列入重大税收违法失信主体；

④被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商盖章：

日      期：

- 五、授权书

本授权书声明：                  （供应商名称）授权           （供应商授权代表 姓名、职务）代表我方参加本项目竞价活动，全权代表我方处理竞价过程的一切 事宜，包括但不限于：提交竞价响应文件、参与竞价、签约等。供应商授权代表 在竞价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证复印件：

授权代表联系方式：                （请填写手机号码）

授权代表邮箱号：

特此声明。

供应商盖章：

日           期：

注：法定代表人参加竞价的无需提供授权书，仅提供身份证明书。

- 七、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年         月          日

经营期限：

姓    名：                        性  别：

年    龄：                         职  务：

手机号码：

邮箱号：

系       （供应商单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

供应商盖章：

日      期：

附：法定代表人身份证复印件