# 采购需求

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员到岗及履约要求 | （1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、 施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须到岗履职，否则采购人有权终止合同。 由此造成的损失，成交人自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。 （2）成交人不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交人磋商响应函时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。 （3）成交人未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。 如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向成交人索赔。 |
| 2 | 材料要求 | - ①除发包人提供的材料、设备外，凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购，承包人必须选用合格产品并经发包人同意。承包人负责配合甲供材进场检验试验、送检、复检等工作，参与甲供材验收，负责甲供材材料移交后的保管，验收合格接收后即视为认可甲供材质量合格、数量准确，后期不得就甲供材质量、数量等问题提出任何异议。负责甲供材的卸货、二次或多次搬运等并自行承担费用。 - ②对发包人未指定品牌的材料、设备采购，承包人必须选用符合现行国家及行业相关合格标准的要求并经发包人同意。 - ③承包人对本工程的主要材料、设备及供应的厂商，须进行资格和品牌的认定，在采购前应将供应商的有关资料（如质保书、生产许可证等或备案要求）报监理单位审查，并经发包人批准后方可采购。否则，发包人有权不予验收进场，由此造成的损失由承包人自负，工期不予顺延。材料试验费由承包人支付。 - ④由承包人实施采购的工程主要设备和材料由承包人实施，品牌、规格等须经发包人认可签字后方可进行采购，承包人采购计划应提前报发包人审定。因承包人资源投入不足，直接影响工程质量和工期，且无视监理工程师的警告而不做改进，从而引起工程的质量、进度和材料设备准备严重滞后时，发包人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用由承包人承担。 ⑤若承包人不能提供符合设计要求或合同约定的材料，发包人有权要求承包人停止采购，已经采购进场的勒令其退场，由此所造成的一切损失或发生的费用由承包人承担。 - ⑥采购人提供的参考品牌、厂家或标准（详见附件）是采购人为了方便供应商更明确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。成交人可选用推荐品牌，若选用替代品牌或标准的，应参照或相当于参考品牌或标准。成交人所选用主要材料、设备须经采购人同意后方可使用。 - ⑦ 根据《安庆市人民政府办公室关于在建设工程中加强预拌砂浆应用工作的通知》（宜政办秘【2016】65号）要求，本项目应使用预拌砂浆。 |
| 3 | 其他要求 | - （1）施工资料汇编要求：完成本项目施工资料的汇编并配合总包方进行资料整理，并达到城建档案馆的接收标准，供应商在报价中须考虑此费用，成交后采购人不再另行支付。 - （2）承包人负责编制钢结构专业分包涉及的施工方案、深化设计、技术交底、安全交底，涉及需要专家论证方案，由承包人负责编制其方案并负责评审协调等相关工作及费用。 - （3）按合同价比例分摊施工过程中水电费、保洁费、项目部打印耗材、食堂支出及其他公用支出，请各供应商在报价时考虑此项费用，合理、谨慎报价。厂房内临时施工道路、临时施工电线电缆、二级配电箱、开关箱等由承包人自行负责，此费用包含在磋商报价中。工人住宿由承包人自行考虑。 - （4）施工产生的废弃物、建筑垃圾、生活垃圾等均由承包人自行外运出场，此费用包含在磋商报价中。 - （5）临时道路污染清理、厕所（根据发包人要求设置）、施工用电设备、施工用水、临边防护设施的费用已含在本次报价中。承包人使用土建劳务单位以上临时设施的，由承包人自行解决或与土建劳务单位协商解决相关费用。因承包人原因造成临时道路损坏需要维修的，由承包人负责维修或由土建劳务单位进行维修，承包人支付其费用。 - （6）临时道路由承包人自行修建，费用自行考虑。 - （7）承包人负责钢结构质量展示样板采购及现场布置，钢结构施工区域的安全文明施工的警示牌、标牌、旗帜、标语制作更新，以及整个建设周期项目各种观摩会、活动日、安全月、质量月、主管部门检查等工作，此费用包含在磋商报价中。 - （8）提供钢结构专业分包日常检测工具报至项目部，如：漆膜测厚仪、游标卡尺等；材料需要送检的，提供车辆和人员配合项目人员进行材料送检。 - （9）承包人必须购买团体意外险，购买凭证提供项目部备查。 - （10）本项目主要管理人员和技术人员（包括项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员等其他人员）须配合采购人社保转入及项目打卡、驻场要求，且费用由成交供应商自理，采购人不再另行支付。 - （11）施工现场屋面高空作业应满铺安全网防护，安全网材质符合国家标准规范要求（现场必须防坠落试验）。现场钢结构施工需要做好安全措施，生命线、屋面满铺安全兜网、五点式安全带、揽风绳、接火斗等按要求设置。 - （12）本磋商文件未尽标准，应符合国家和地方建设主管部门发布的现行有效的规范、标准、规定及通知等相关要求。 |
| 4 | 报价须知 | （1）供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的最高投标限价（费率），否则其响应文件将被认定为响应无效。 （2）供应商的报价应是采购范围内的、施工图纸中确定的工程施工内容以达到验收标准的全部总费用，其中包括但不限于施工工序应该发生的、规范标准要求实施的及其提前竣工、夜间施工、施工机械、大型机械与设备进退场费、施工措施费（冬雨季施工、不连续施工、二次搬运（含甲供材料设备）、夜间照明、已完工程及设备保护、地上与地下设施保护）、赶工费、管理费、施工现场不利条件（窝工、停工等）、材料采购、材料保管（含甲供材料设备）、竣工图编制费、市场价格波动或政府税收等因素造成的价格变动的风险、为符合或满足合同中为供应商设定的全部责任和义务等所需发生的所有费用、税金（及相关税款）、保险费用、施工用水用电费、临建设施等相关费用、试验检验费等及风险等不可预计的工程全部费用；为达到项目质量、工期目标、安全文明、环境保护等要求的措施项目费、不可竞争费、其他项目费等所有费用也均包含在报价中。乙方在投标报价时亦已考虑了施工期间可能出现的政策、施工环境和市场的变化等可能影响工程造价的因素。 （3）本项目计税采用增值税一般计税方法。 （4）提醒：报价须考虑采购需求的特性要求，谨慎报价。 |
| 5 | 项目经理 | 拟派本工程项目经理资格要求：同时具备下列① 、② 、③要求： ①具有建筑工程专业一级注册建造师执业资格； ②取得建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格(B类)证书； ③响应文件提交截止日未在其他项目担任项目经理，或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。 注： 1.存在已任或拟任（含公示期内的第一成交候选人）项目经理，拟派本项目中担任项目经理的，应保证成交后能够到本项目任职，须在响应文件中提供相应发包人出具的证明和核查联系方式，未提供的，一经发现，其响应文件将被否决，已成交的取消成交资格。 2.响应文件中提供项目经理相关证书、承诺及磋商响应截止时间前三个月内任意一个月供应商（或供应商不具备独立法人资格的分支机构）所属社保机构为其缴纳的社保缴费证明（或其他能够证明其参加社保的有效证明材料）复印件或影印件或 扫描件，社保证明材料中至少能够体现养老保险。 |
| 6 | 项目技术负责人 | 拟派本项目技术负责人技术职称为建筑工程相关专业中级工程师及以上。注：1、响应文件中提供技术负责人相关证书及磋商响应截止时间前三个月内任意一个月供应商（或供应商不具备独立法人资格的分支机构）所属社保机构为其缴纳的社保缴费证明（或其他能够证明其参加社保的有效证明材料）复印件或影印件或扫描件，社保证明材料中至少能够体现养老保险。 2、建筑工程相关专业包括：建筑、结构、给排水、暖通 、电气等专业；如供应商提供的职称证书未体现专业，则须提供毕业证书或工程建设类注册资格证书证明，否则不予认可。 |
| 7 | 其他人员要求 | - （1）专职安全员（不少于2名）：成交后签订合同时提供岗位证书，持证上岗并按照规定执行安全生产检查记录仪制度和施工安全日志制度； （2）施工员（不少于2名）：合同签订前提供施工员岗位证书。 （3）质量员（不少于1名）：合同签订前提供质量员岗位证书。 成交后收到采购人通知15天内，以上人员应转注册到采购人公司、驻场及项目打卡（如有需要），供应商承担其相应费用（工资及社保等其他费用）。 成交人在开工前组建的施工项目管理机构，要符合行政主管部门及安徽省相关标准规定。 |
| 8 | 工程造价 的确定与 控制 | （1）本项目合同价格形式为固定费率：最终结算价以甲方、建设单位或其委托的第三方审核机构最终审定的最高投标限价（不下浮）乘以成交人成交费率再减去应扣除的相关费用予以结算。本工程确定成交人后，工程总造价在磋商范围内包定，除经批准的设计变更、经济签证外，其它不得调整。 （2）磋商前，供应商应认真对照施工设计图纸等文件，必须在询问截止时间前向采购人提出疑问，否则采购人可不予答复。 |
| 10 | 安全生产 | （1）须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求； （2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。 |
| 11 | 扬尘污染防治 | 本项目最高磋商限价已计扬尘污染防治费，成交供应商应按照建筑工程施工扬尘污染防治相关规定做好扬尘污染防治工作，重点做好现场工地围挡、车辆冲洗、道路和堆场硬化、裸土覆盖（绿化）等抑尘降尘措施。 |
| 12 | 农民工工资要求 | 供应商一旦成交，必须严格执行《安庆市人民政府办公室关于印发安庆市工程建设领域农民工工资专用账户和工程款分账管理办法的通知》（宜政办秘〔2021〕17号）的规定。按安庆市相关规定使用“安庆市农民工工资支付监管系统”，及时足额拨付工资性工程款进入农民工工资专用账户。 成交供应商要按照《安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（皖人社发〔2022〕8号）等文件要求，缴纳农民工工资保证金，支持采用银行保函、担保保函、保证保险等方式缴纳。 |
| 13 | 工程量清单及最高投标限价编制费用 | 本项目在项目实施中采购人将委托造价咨询单位编制工程量清单及最高投标限价，工程量清单和最高投标限价编制费：以最高投标限价乘以（1-0.1153）*1.65‰计取，该费用由成交人支付给编制单位 |
| 14 | 服务地点 | 安庆市经开区圆梦新区安风路与长风沙路交叉口东北侧 |
| 15 | 质量要求 | 合格 |
| 16 | 缺陷责任期 | 24个月 |